## Sayfa2
Kilis Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhalesi Teklif Tablosu
POZ NO | İMALAT CİNSİ | AÇIKLAMA | Birim | Miktar | Malzeme Birim Fiyatı (TL) | İşçilik Birim Fiyatı (TL) | Toplam Birim Fiyat (TL) | Toplam Tutar (TL)
1 | Doğalgaz Boru Temin ve Dağıtım Şebekesi Döşenmesi
1.1 | 6" Çelik Boru Hattı Döşenmesi | API 5L Grade B PSL 2 PE Kaplı | metre | 443 |  |  | 0 | 0
1.2 | 4" Çelik Boru Hattı Döşenmesi | API 5L Grade B PSL 2 PE Kaplı | metre | 110 |  |  | 0 | 0
1.3 | DN 125 PE Boru Hattı Döşenmesi | EN 1555-2 SDR 11 PE 80 | metre | 7020 |  |  | 0 | 0
1.4 | DN 90 PE Boru Hattı Döşenmesi | EN 1555-2 SDR 11 PE 80 | metre | 727 |  |  | 0 | 0
1.5 | DN 63 PE Boru Hattı Döşenmesi | EN 1555-2 SDR 11 PE 80 | metre | 959 |  |  | 0 | 0
1.6 | 6" + DN 125 ortak tranşe hat döşenmesi | API 5L + EN 1555-2 | metre | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vana Temin ve Montajı
2.1 | 6" Çelik Vana Temin ve Montajı | API 6D ANSI 150 FB, FW, BWxBW TR | adet | 3 |  |  | 0 | 0
2.2 | 4" Çelik Vana Temin ve Montajı | API 6D ANSI 150 FB, FW, BWxBW TR | adet | 2 |  |  | 0 | 0
2.3 | DN 125 PE Vana Temin ve Montajı | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 13 |  |  | 0 | 0
2.4 | DN 90 PE Vana Temin ve Montajı | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 13 |  |  | 0 | 0
2.5 | DN 63 PE Vana Temin ve Montajı | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 55 |  |  | 0 | 0
2.6 | PE vanalar için rögar ve kapak temin ve montajı | GAZDAŞ | adet | 81 |  |  | 0 | 0
3 | Bağlantı Elemanları Temin ve Montajı
3.1 | 6" Tee | SCH 40 ANSI B 16.9 | adet | 5 |  |  | 0 | 0
3.2 | 6" Dirsek | SCH 40 ANSI B 16.9 | adet | 3 |  |  | 0 | 0
3.3 | 6" Dirsek 45° | SCH 40 ANSI B 16.9 | adet | 2 |  |  | 0 | 0
3.4 | 4" Dirsek | SCH 40 ANSI B 16.9 | adet | 1 |  |  | 0 | 0
3.5 | 6" Boyunlu Flanş | ANSI B 16.5 | adet | 1 |  |  | 0 | 0
3.6 | 4" Boyunlu Flanş | ANSI B 16.5 | adet | 1 |  |  | 0 | 0
3.7 | 6" Kör Flanş | ANSI B 16.5 | adet | 2 |  |  | 0 | 0
3.8 | 4" Kep | SCH 40 ANSI B 16.9 | adet | 2 |  |  | 0 | 0
3.9 | 6"-4" Redüksiyon | SCH 40 ANSI B 16.9 | adet | 2 |  |  | 0 | 0
3.10 | 6" x DN 125 Çelik PE Geçiş | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 6 |  |  | 0 | 0
3.11 | DN 125 PE Dirsek 90° | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 2 |  |  | 0 | 0
3.12 | DN 125 PE Dirsek 45° | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 6 |  |  | 0 | 0
3.13 | DN 125 x 125 x 125 PE Eşit Te | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 6 |  |  | 0 | 0
3.14 | DN 90 x 90 x 90 PE Eşit Te | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 1 |  |  | 0 | 0
3.15 | DN 125 x 90 x 125 PE İnegal Te | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 13 |  |  | 0 | 0
3.16 | DN 125 x 63 x 125 PE İnegal Te | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 51 |  |  | 0 | 0
3.17 | DN 90 x 63 x 90 PE İnegal Te | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 4 |  |  | 0 | 0
3.18 | DN 125 PE Kep | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 6 |  |  | 0 | 0
3.19 | DN 90 PE Kep | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 2 |  |  | 0 | 0
3.20 | DN 63 PE Kep | EN 1555-3 SDR 11 PE 100 | adet | 55 |  |  | 0 | 0
4 | İSTASYONLAR
4.1 | RS-B ( Bölge Regülatörü ) - 5.000 m3/h | 5.000 m3/h GAZDAŞ, TS 11672 | adet | 1 |  |  | 0 | 0
5 | İSTASYON ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
5.1 | RS-B çevre düzenlemesi |  | grup | 1 |  |  | 0 | 0
| Telçit Yapımı | GAZDAŞ
| Beton Kaide İmalatı | GAZDAŞ
| Mıcır Serilmesi | GAZDAŞ
| Topraklama | GAZDAŞ
| Uyarı levhaları ve yangın tüpü temini | GAZDAŞ
6 | TİE-İN ( CANLI HATLARA BAĞLANTI )
6.1 | 6" Canlı Hatta Bağlantı Yapılması |  | grup | 1 |  |  | 0 | 0
6.2 | DN 125 Canlı Hatta Bağlantı Yapılması |  | grup | 2 |  |  | 0 | 0
7 | KATODİK KORUMA
7.1 | Ölçü Kutusu temin ve montajı (STP) | TS 5141 | adet | 4 |  |  | 0 | 0
7.2 | Ölçü Kutusu temin ve montajı (SIJ) | TS 5141 | adet | 1 |  |  | 0 | 0
7.3 | Anot temin ve montajı (4x17 lb ile Geçici Koruma) | TS 5141 | grup | 1 |  |  | 0 | 0
Devreye Alma
Ölçüm ve Raporlama
8 | AS-BUILT HARİTA ÜRETİMİ
8.1 | Çelik Şebeke as-built ölçüm ve alım | GAZDAŞ | metre | 973 |  |  | 0 | 0
8.2 | Polietilen Şebeke as-built ölçüm ve alım | GAZDAŞ | metre | 9126 |  |  | 0 | 0
9 | LINE MARKER TEMİN VE MONTAJI
9.1 | Line marker direkleri temin ve montajı |  | adet | 12 |  |  | 0 | 0
| GENEL TOPLAM | [6 empty] | 0